## Mikroskop

Dele mikroskopa delimo na:
  - Mehanične
  - Optične
  - Pomožne

Mehanski so pomembni za ogordje medtem ko so optični najbolj pomembni, saj jih uporabljamo za gledanje

### Mehanični deli
Noga (podstavek za mikroskop, ponavadi v obliki črke Y ali podkve)
Stojalo (nosi mizico in tubuse)
Tubus (cev ki ima na spodnji strani revolver, zgoraj pa okular)
Revolver (lahko krožno premikamo, vanj vstavljeni objektivi)
Mizica (nanjo dajemo preparate)
Vijaki:
  - Mikrometerski (premikamo na vseh povečavah razen na največji)
  - Makrometerski (premikamo samo na največji povečavi)
  - Pri strani je še vijak za premikanje kondenzatorja
### Optični deli
Objektiv (kovinski valj z lečami, menjamo povečave z menjavo objektivov)
Okular (zgornji del tubusa, skozenj gledamo v mikroskop)
  - Monokularni
  - Bikularni
  - Trikularni
### Pomožni deli
Kondenzor (enakomerna osvetlitev vidnega polja)
Zaslonka (uravnava količino svetlobe)
Filter (pobarva svetlobo tako da je podobna dnevni svetlobi)
Lučka (omogoča osvetlitev mikroskopa)

## Centrifuga

Pri centrifugi pridobimo dva različna produkta, sediment in supernatant, ki sta pomembna pri pregledovanju vzorcev.
Sediment:
  - Gostejši del
  - Pregleduje pri urinu

Supernatant:
Redkejši del
Pregleduje pri krvi

### Vrste centrifug
Centrifuga z vodoravno glavo

Posode ki se ob centrifugiranju postavijo vodoravno
Vsaka posoda ima prostor za vsaj 3 ali 4 centrifugirke
Pri višjih vrtljajih pride do dviga temperature
Lahko pride do mešanja sedimenta in supernatanta ko se ročica dviguje iz navpičnega v vodoravni položaj

Centrifuga z glavo pod kotom

Število obratov je lahko višje brez dviga temperature
Luknje za centrifugirke so pod kotom 52 stopinj

### Splošne lastnosti
Gumb za vklop in izklop
Merilec časa s katerim nastavimo čas centrifugiranja
Tahometer s katerimi nastavimo hitrost centrifugiranja
Gub za zaviranje po končanem delu, noveše pa to počno že same

Centrifuga mora biti uravnotežena
  - Če imamo liho število vzorcev dodamo še enega, ki ima isto težo da zapolne prazen prostor
Če pride do razbitja ali pokanja centrifugirk moramo to takoj počistiti, saj lahko pride do poškodb centrifuge

## Refraktometer

Uprabljamo za merjenje specifične teže ali koncentracijo beljakovin v urinu in krvi

## Elektronski števec celic

Uporabljamo za štetje krvnih celic v polni krvi in somatskih celic v mleku
Različne živali imajo različne premere celic zato jih ne moremo uporabljati za štetje vseh krvi
Štejejo:
  - Eritrocite
  - Trombocite
  - Levkocite
  - Hematokrit
  - Belo diferencialno sliko
  - Hemoglobin

## Inkubator

Je kovinska omara z dvojno steno in dnom ki ima vmes destilirano vodo in grelec ki skrbi za konstanto temperaturo
V njej inkubiramo glive in spore

## Brezprašna komora
Uporabljamo jo za delo s posebaj nevarnimi organizmi

## Laboratoriji
### Hematološki laboratorij
Pregledovanje kri in krvne celice ter urina
Pregledujejo tudi hemoglobin, čas koagulacije, vrednost hematokrita
Vanj pošljemo: polno kri, serum, vzorce urina, kri brez antikoagulanta

### Mikrobiološki laboratorij
Delimo na bakteriološki in virološki laboratorij

### Bakteriološki laboratorij
Pošljemo vzorce da dobimo etiološko diagnozo kužnih bolezni
Pokažejo prisotnost:
  - Bakterij
  - Gliv
  - Toksinov
  - Protiteles
Kot vzorec lahko pošljemo le dele živali, lahko celo žival če pogine, lahko pa snovi s katerimi je bila žival v stiku
Vzorce ohladimo takoj na +4 stopinje celzija

### Virološki laboratorij
Iščemo povzročitelje bolezni oz. specifična protitelesa
Pošljemo vzorce takrat ko je konctenracija najvišja
Če žival pogine pošljemo okužene dele

### Parazitološki laboratoriji
Iščemo notranje in zunanje zajedavce
Pošilljamo kri, ostružke kože, blato, dlako

### Patohistološki laboratorij
Pregledujemo tkiva
Vzorci morajo biti 1cmx1cmx0.5cm veliki, z 10x količino formalina
Iščejo se novotvorbe, predvsem rakaste celice ki jih pridobimo pri biopsiji ali brisu sluznice
Pošljemo lahko celotno trplo, njegove dele, ali organske sisteme

### Serološki laboratorij
Prisotnost specifičnih protiteles na povzročitelje določenih povzročiteljev kužnih bolezni
Vzorci krvi brez antikoagulanta ali serum