ELEKTRIČNI ŠTEVEC IN VAROVALKA

---
NASPLOŠNO O VAROVALKAH
NASPLOŠNO O VAROVALKAH
- Varovalka je električna naprava, katere naloga je, da pri prekoračitvi določenega toka prekine električni krog,
- Varovalko je patentiral Thomas Edison leta 1890,
- Ima zelo veliko vlogo v tokokrogu:
        - preprečuje požare na kablih
        - zmanjšuje nevarnost za uporabnike

---
DELOVANJE VAROVALK
DELOVANJE VAROVALK
TALJIVE VAROVALKE
AVTOMATSKE VAROVALKE
- Delujejo na principu taljive žičke,
- Najpogosteje uporabljene varovalke,
- Uničeno varovalko moramo zamenjati z novo.
- - 6A -10A - 16A
- - 20A - 25A - 35A
- - 50A - 63A
- Uporabljajo se vedno pogosteje,
- Za prekinitev toka skrbi mehanizem,
- Ob kratkem stiku lahko varovalko še enkrat uporabimo.

---
VRSTE TALJIVIH VAROVALK
VRSTE TALJIVIH VAROVALK
D varovalke – zaščitene pred neposrednim dotikom, menjavajo jih lahko priučene osebe,
NV varovalke – niso zaščitene pred neposrednim dotikom, menjavajo jih lahko le poučene osebe.

---
VAROVALKE V HIŠI
VAROVALKE V HIŠI
- Ko pride elektrika iz omrežja hišo, gre najprej skozi električni števec in nato v omarico z varovalkami, iz te omarice pa steče po večih tokokrogih.
- Vsak tokokrog mora imeti svojo varovalko,
- Tokokrogi v prostorih kjer lahko hitro pride do kratkega stika (kopalnica) potrebujejo varovalke, ki pregorijo pri nekaj amperih.

---
VRSTE VAROVALK
VRSTE VAROVALK
- VISOKONAPETOSTNE VAROVALKE – uporabljajo se na elektroenergetskih sistemih in v transformatorjih,
- AVTOMOBILSKE VAROVALKE – uporabljajo se za zaščito električne napeljave v avtomobilih,
- CEVNE VAROVALKE – varujejo pred prevelikim tokom iz naprave npr. iz napeljave v avtu ali šolskih malo napetostnih virih,
- TOPLOTNE VAROVALKE – najdemo jih v kavnih aparatih in sušilnikih za lase, z njimi se prekine tokokrog zaradi možnosti pregretja ali požara.
- MINIATURNE VAROVALKE – uporabljajo se pri občutljivi elektronski opremi (televizija),
- INDUSTRIJSKE VAROVALKE – uporabljajo se v tovarnah in preprečujejo preobremenitev naprav.

---
KAJ JE ELEKTRIČNI ŠTEVEC?
KAJ JE ELEKTRIČNI ŠTEVEC?
- Električni števec je naprava, ki jo ima vsako gospodinjstvo,
- Meri delo električnega toka v kWh ali Wh,
- Lahko meri enosmerni ali izmenični tok,
- Obstaja več izvedb električnih števcev:
        - dvotarifni števec,
        - števec s kazalnikom maksimuma,
        - števec z maksigrafom,
        - števec s preprečenim protiregistriranjem.

---
ŠTEVECI ENOSMERNEGA TOKA
ŠTEVECI ENOSMERNEGA TOKA
- Merijo in registrirajo električno energijo, ki jo oddaja generator ali sprejema porabnik,
- Vrtilni moment teh števcev je sorazmeren toku in napetosti in so umerjeni v Watturah,
- Obstajajo števci, ki merijo le množino elektrine, ki jo oddaja generator ali sprejema porabnik,
- Števce enosmernega toka delimo na:
        - števce elektrike,
        - števce energije.

---
ŠTEVECI IZMENIČNEGA TOKA
ŠTEVECI IZMENIČNEGA TOKA
- Števce izmeničnega toka ločimo glede na to, da poznamo več tehnik izmeničnih tokov: delovno, jalovo in navidezno moč,
- Zato ločimo tri vrste števcev:
    - števci delovne energije,
    - števci jalove energije,
    - števci navidezne energije.

---
IZVEDBE ELEKTRIČNIH ŠTEVCEV
IZVEDBE ELEKTRIČNIH ŠTEVCEV
- Dvotarifni števec – meri porabo toka električnega dela skozi različne dele dneva (dan – noč),
- Števec s kazalnikom maksimuma – pri določanju cene porabljene električne energije upošteva tudi kako močno je bila elektrarna obremenjena,
- Števec z maksigrafom – uporablja se pri zelo velikih porabnikih elektrine energije, kombiniran je z pisalom, ki riše porabljeno energijo,
- Števec s preprečenim protiregistriranjem – kombinirana števca, ki merita prejeto in oddano energijo v stikalnih postajah.

---
VIRI:
VIRI:
- Moja prva fizika 2, 2. izd., Modrijan, Ljubljana 2005.
- Drago Slukan, Janez Virtič, Elektrotehnika, IZOTECH, Ljubljana 2008.
- http://zvonko.fgg.uni-lj.si/seminarji/stevci/stevci.html
    (3. 4. 2011).
http://ro.zrsss.si/~puncer/elektrika/varovalke.html
    (2. 4. 2011).