## Slide 1
Uvod v Elektrotehniko

## Slide 2: Zgodovinski razvoj elektrike
leta 600 pr. n. št pričajo, da je bila elektrika znana starim Grkom
Jantarno palico podrgnejo s krznom, palica privlači krzno
»Bagdadska baterija«l eta 250 pr. n. št spominja na elektrokemijsko celico
Edison je v kampanji promoviral tudi električni stol kot metodo usmrtitve.

## Slide 3: Področja uporabe električne energije
Gospodinske aparate
Delovne stroje
Računalnike in drugo opremo.
Razvetljavo (luči)
…

## Slide 4: Kaj je elektrika(zgradba atoma)
Atom je zgrajen iz pozitivnega in negativnega naboja. Zgradba snovi vpliva na prevodnost materialov. Prevodniki so npr. voda, kovina; izolatorji pa npr. les, umetne mase…
Električni tok (I) je urejeno gibanje prostih elektronov.

## Slide 5: Sestavni deli elekričnega kroga
upori, kondenzatorji, stikala, transformatorji in žarnice.
Elektronska vezja vsebujejo aktivne sestavine, običajno polprevodnike.

## Slide 6: Prevodniki in Izolatorji
Prevodniki so snovi, ki prevajajo elektriko.
Električni izolator je snov, ki ne prevaja oziroma slabo prevaja električni tok

## Slide 7
Ele. Napeljave v stanovanju - hiši

## Slide 8: Vodniki
Ozemljitev
Ničelni vodnik
Fazni vodnik
Fazni vodnik
Najpogostejši material za vodnike je baker in aluminij, ki sta dobra prevodnika.

## Slide 9: Varovalke
Naloga varovalk je prekiniti pretok električne energije pri prekoračitvi določenih vrednostnih mej, preprečiti požar na kablih pri preobremenjenih električnih napravah in zmanjšati nevarnost za uporabnike.
Varovalke v keramičnem ohišju valjaste oblike vsebujejo tanko žičko, ki se pri višji jakosti toka, kot je bilo dovoljeno stali in tako prekine električni tok.

## Slide 10: Fid stikalo
FID stikalo prekine povezavo z električnim omrežjem, ko električni tok preseže mejno vrednost. Običajna občutljivost FID stikal je pod 0,03 A
FID stikalo je zgrajeno tako, da zazna, da je zaradi okvare ali nepravilnega ravnanja stekel električni tok po "napačni" poti in delčku sekunde izklopi električno omrežje.

## Slide 11
Viri električne energije

## Slide 12: Elektrarne na veter
- Izkoriščanje energije vetra je mogoče s pretvarjanjem energije vetra v električno energijo s pomočjo vetrnic, ki poganjajo električni generator.
- Potreben je dovolj stalen in močan veter.
- Najprimernejše lokacije so: gorski grebeni, doline, morje.
Okolju zelo prijazne.
Izkoristek približno 20% - 30%

## Slide 15: Opis
Vsaka vetrna turbina (vetrnica) naj bi bila nameščena na betonskem temelju 200 m3 , stolpu višine 55 m in premera 3 m, teže 58 t, na vrhu katerega se vrti trikraki rotor premera 52 m teže 10t in generator 22 t. Skupna višina vetrne turbine tako znaša 82 m in teže 90 t, kar ustreza višini 30-nadstropne stolpnice. (Za primerjavo, oddajnik, antena pri Občinah je visoka 54m.)

## Slide 16: Viri
http://sl.wikipedia.org/wiki/Elektrika - zgodovina elektrike,kaj je elektrika
http://www.fiz.e-va.si/lessons/213/ - električni krog
http://elektrotehnika.wikispaces.com/Prevodniki+in+izolatorji -prevodniki in izolatorji
http://ro.zrsss.si/~puncer/elektrika/vodniki.html -vodniki
http://ro.zrsss.si/~puncer/elektrika/varovalke.html -varovalke
http://ro.zrsss.si/~puncer/elektrika/fid.html -fid stikalo
http://www.vetrne-elektrarne.si/ -elektrarne na veter