ZAŠČITA Z ELEKTRIČNO LOČITVIJO
(galvansko ločevanje)

---
Zaščita z električno ločitvijo enega tokokroga je namenjena preprečitvi električnega udara ob dotiku izpostavljenega dela,ki pride pod napetost zaradi okvare

---
Napetostni vir
Napetostni vir
LOČILNI TRANSFORMATOR ALI
DRUG NAPETOSTNI VIR Z ENAKO STOPNJO VARNOSTI

---
UPORABA
UPORABA
MERILNE NAPRAVE
BRIVNIKI
SPAJKALNIKI
ROČNA SVETILKA

---
FI ZAŠČITNO STIKALO
FI ZAŠČITNO STIKALO

---
UPORABA
UPORABA
- Dodatna zaščita
- Povečana nevarnost
- Ni za preobremenitve in kratke stike
- kopalnica

---
Sestavni deli
Sestavni deli
Diferenčni TR
Kontaktni del
Prožilni mehanizem
Preizkusna tipka
LASTNOSTI
Nazivni tok
Nazivna napetost
Št polov
Vrsta toka
Kratkostični tok

---
VIRI
VIRI
- ELEKTRIČNE INŠTALACIJE str. 29,30 ; Metod Trunkl
- https://www.google.si/search?q=protection+of+electrical+separation&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0n-7arbzTAhVJPRQKHRZrAvkQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662

---
HVALA ZA POZORNOST!
HVALA ZA POZORNOST!