## Slide 1: ZAŠČITA Z ELEKTRIČNO LOČITVIJO (galvansko ločevanje)

## Slide 2
Zaščita z električno ločitvijo enega tokokroga je namenjena preprečitvi električnega udara ob dotiku izpostavljenega dela,ki pride pod napetost zaradi okvare

## Slide 4: Napetostni vir
LOČILNI TRANSFORMATOR ALI
DRUG NAPETOSTNI VIR Z ENAKO STOPNJO VARNOSTI

## Slide 5: UPORABA
BRIVNIKI
MERILNE NAPRAVE
SPAJKALNIKI
ROČNA SVETILKA

## Slide 6: FI ZAŠČITNO STIKALO

## Slide 7: UPORABA
Dodatna zaščita
Povečana nevarnost
Ni za preobremenitve in kratke stike
kopalnica

## Slide 8: Sestavni deli
LASTNOSTI
Nazivni tok
Nazivna napetost
Št polov
Vrsta toka
Kratkostični tok
Diferenčni TR
Kontaktni del
Prožilni mehanizem
Preizkusna tipka

## Slide 9: VIRI
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE str. 29,30 ; Metod Trunkl
https://www.google.si/search?q=protection+of+electrical+separation&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj0n-7arbzTAhVJPRQKHRZrAvkQ_AUIBigB&biw=1366&bih=662

## Slide 10: HVALA ZA POZORNOST!