Zaščitni elementi v električnih tokokrogih
Bimetali in materiali za bimetale

---
Zaščitni elementi so
Zaščitni elementi so
- Nizkonapetostne varovalke
- Neozed talilne varovalke
- Diazed talilne varovalke
- Visokoučikovne talilne varovalke
- Instalacijski odklopniki
- Zaščitna stikala

---
Nizkonapetostne varovalke
Nizkonapetostne varovalke
- S pomočjo raztalitvije enega ali več talilnih vodnikov izklopi tokokrog
- Običajen čas izklopa 5ms
- Izklopni čas odvisen od prekoračitve nazivnega toka

---
Neozed talilne varovalke
Neozed talilne varovalke
- Namenjene za varovanje izmeničnih tokokrogov
- Do izmeničnih napetosti 380V
Diazed talilne varovalke
Namenjene za varovanje izmeničnih tokokrogov v industriji, stavbah
Do izmeničnih napetosti 500V
Ter tokov do 200A

---
Visokoučikovne talilne varovalke
Visokoučikovne talilne varovalke
- Za varovanje celotnih omreži električnih omrežij
- Od 2 do 1250 A
- Kratkostična zmoglivost 10kA

---
Instalacijski odklopniki
Instalacijski odklopniki
- Majhna enopolna zaščitna stikala
- Za zaščito pred preobremenitvami, kratkimi stiki
- Za tokove do 32 A in do 380 V

---
Zaščitna stikala
Zaščitna stikala
- Tripolna močnostna nizkonapetostna stikala
- Za zaščito generatorjev, transformaterjev,
elektromotorjev, kablov, vodov

---
Bimetali
Bimetali
- Sestavljeni so iz dveh trdno spojenih slojev kovin ali njihovih zlitin z različnimi temperaturnimi koeficienti raztezka
- Pri segrevanju se kovina z večjim temperaturnim koeficientom bolj razteza kot druga zato se začne odklanjati
- Uporabljamo jih za in regulacijo temperature v območju od -50 do 250 °C

---
Enačba za izračun odklona
Enačba za izračun odklona
Velja le za manjše odklone in če je širina bimetalnega traku vsaj desetkrat krajša od izbrane dolžine
Ne velja tudi v primeru, če se bimetal segreva zaradi toka, ki teče skozenj

---
Materiali za bimetale
Materiali za bimetale
- Največkrat zlitine Fe-Ni
- Najmanjši koeficient ima zlitina s 36 % Ni in znaša 1 10-6
- Kot druga kovina največkrat medenina, konstantan, Ni in zlitina Ni – Fe – Mn (20 % Ni, 6 % Mn, ostalo Fe)

---
viri
viri
- http://afrodita.rcub.bg.ac.rs/~rzoran/Bimetali.pdf
- http://ro.zrsss.si/~puncer/elektrika/bimetal.html
- Ivan Ravnikar, Električne instalacije, Tehnična založba Slovenije