2. Načrt vezja

3. Seznam merilnih in pomožnih inštrumentov

Napajalnik PS-2402D št. 001146
Analogni A-meter UNIMER 34 št. 001288
Digitalni V-meter ISKRA-MI7038 št. 003114
Spremenljivi upor Metrel PNP 321 št. 008111
Spremenljivi upor Iskra PNP 324 št. 008731

4. Tabeli z odčitki in rezultati

   položaj pretikala 1	položaj pretikala 2
Številka meritve	U [V]	I [mA]	Rx [ Ω ]
1	0,5	7	71,4
2	1,5	19	78,9
3	2,8	35	80,0
4	3,7	47	78,7
5	4,0	56	71,4
6	5,9	58	101,7

Številka meritve	U [V]	I [mA]	Rx [ Ω ]
1	0,5	3,5	142,0
2	1,5	19	78,9
3	2,5	32	78,1
4	3,5	44	79,5
5	4,0	55	72,7
6	5,9	59	100,0

5. Izračun vaje in grafi

položaj pretikala 1	položaj pretikala 2

Rx1= U1/R1= 0,5V/3,5*10-3A= 142,0 Ω	RX1= U1/I1= 0,5V/7*10-3A= 71,4 Ω
RX2= U2/I2= 1,5V/19*10-3A= 78,9 Ω	RX2= U2/I2= 1,5V/19*10-3A= 78,9 Ω
RX3= U3/I3= 2,5V/32*10-3A= 78,1 Ω	RX3= U3/I3= 2,8V/35*10-3A= 80,0 Ω
RX4= U4/I4= 3,5V/44*10-3A= 79,5 Ω	RX4= U4/I4= 3,7V/47*10-3A= 78,7 Ω
RX5= U5/I5= 4,0V/55*10-3A= 72,7 Ω	RX5= U5/I5= 4,0V/ 56*10-3A= 71,4 Ω
RX6= U6/I6= 5,9V/59*10-3A= 100,0 Ω	RX6= U6/I6= 5,9V/58*10-3A= 101,7 Ω

RX= (RX1+RX2+RX3+RX4+RX5+RX6)/6= (142,0 Ω +78,9 Ω +78,1 Ω +79,5 Ω +72,7 Ω +100,0 Ω)/6= 91,9 Ω

RX= (RX1+RX2+RX3+RX4+RX5+RX6)/6= (71,4 Ω +78,9 Ω +80,0 Ω +78,7 Ω +71,4 Ω +101,7 Ω)/6= 80,3 Ω

6. Opis merilne metode

Ko je pretikalo v položaju 1, V - meter kaže narobe, ker bo meril tudi napetost na A -metru. Pravilno bo meril, če bo upornost Rx velika, zaradi majhnega padca napetosti na A-metru, ki je v primerjavi z Rx padec napetosti na A-metru zanemarljiv. Položaj 1 pri merjenju po tej metodi je primeren za merjenje velikih upornosti.

Če je pretikalno na položaju 2 bo A-meter kazal narobe, ker bo meril tudi tok skozi V-meter. Pravilno bo meril, če bo upornost Rx majhna, ker je upornost V-metra zelo velika, tok pa zanemarljiv v primerjavi s tokom skozi Rx. Položaj 2 pri merjenju po tej metodi je primeren za merjenje majhnih upornosti.