Pregledal:
Ocena:
Datum:

četveropoli
EVE - vaja

Vaja št.: _______ Merjenje z digitalnim števcem
Datum:
Priimek in ime: ____________________________________________________

BESEDILO NALOGE: Z digitalnim števcem opravite dve meritvi:
POROČILO NAJ VSEBUJE
1. besedilo naloge
2. vezalni načrt
3. popis instrumentov, naprav in elementov
4. vplivne veličine
5. opis poteka meritev in izračunov
6. prikaz merilnih rezultatov (tabele, grafi)
7. komentar
1.	Na območju 100 Hz do 10 kHz nastavite na RC generatorju dvajset merilnih točk. Z digitalnim števcem izmerite frekvenco fX na generatorju in v logaritemskem merilu narišite korekcijsko krivuljo.
2.	Izmerite fazni kot in ojačenje podanega četveropola v odvisnosti od frekvence.
# Vezalni načrt

1.

2.

# Popis instrumentov, naprav in elementov
RC	generator,
OSC	osciloskop,
V1	digitalni voltmeter,
V2	digitalni voltmeter,
digitalni števec,
četveropol
# Vplivne veličine
Temperatura prostora
Tlak v prostoru
Vlažnost zraka v prostoru
# Potek meritev in izračunov
1. Merjenje frekvence
Na RC generatorju nastavimo frekvenco, ki jo z digitalnim števcem izmerimo. Za vsako točko izračunamo absolutno mejo pogreška in korekcijo RC generatorja v tej točki.

Pogrešek merjenca (RC generatorja):
absolutni pogrešek:

- korekcija:
- relativni pogrešek:

2. Meritev amplitudne in fazne karakteristike v odvisnosti od frekvence
Izmerite fazni kot in ojačenje danega četveropola v odvisnosti od frekvence v podanih merilnih točkah. Fazni kot izmerite z univerzalnim digitalnim števcem. V eni merilni točki primerjajte izmerjeno vrednost, z vrednostjo odčitano na dvokanalnem osciloskopu s kalibrirano časovno bazo.

Opis četveropola
Fazno premaknitev dveh signalov dobimo na četveropolu, ki je pasivno RC vezje s prenosno funkcijo:
.
 =2f je krožna frekvenca. Shema je prikazana na sliki spodaj, kjer je tudi narisana amplitudna in fazna karakteristika četveropola.

Frekvenca f0, kjer je razmerje amplitud največje in je hkrati fazni kot med napetostma enak nič, je resonančna frekvenca:
.

Priredilno vezje
Priredilno vezje pretvori sinusni signal U1 (vhodna napetost) in U2 (izhodna napetost) v dva pravokotna signala, ki imata ohranjen fazni kot. Pravokotni signal, ki fazno odgovarja U1, priključimo na vhod A digitalnega števca, pravokotni signal, ki fazno odgovarja signalu U2, pa na vhod B.

Princip merjenja faznega kota
Princip merjenja ponazarja naslednja slika:

Princip merjenja faznega kota je podoben merjenju časa periode. Vrata števca so odprta od trenutka prehoda vhodne napetosti četveropola (na kanal A) skozi nič do prehoda izhodne napetosti (na kanalu B) četveropola skozi nič. Tako čas merjenja TM ustreza faznemu premiku med vhodno in izhodno napetostjo četveropola. Na prikazovalniku števca bo čas merjenja TM ustrezal faznemu premiku ob pogoju, da signal na kanalu A prehiteva signal na kanalu B.

Izračun faznega kota:

Pri tem sta
čas zakasnitve, ter
čas periode signala iz RC generatorja.
Pri izračunu faznega kota v kotnih stopinjah v zgornjem izrazu zamenjamo 2 s 360.

Merjenje amplitudnega ojačenja
Pri nastavljeni frekvenci z digitalnima voltmetroma V1 in V2 izmerimo napetosti U1 in U2 in izračunamo amplitudno ojačenja A po enačbi:

## Izračun meje pogreška pri merjenju frekvence s števcem

Pogrešek merjenca (RC generatorja):

## Izračun amplitudne in fazne karakteristike četveropola
Izračunana in izmerjena resonančna frekvenca:

Izračun amplitudnega ojačenja:

Izračun faznega kota:

# Prikaz merilnih rezultatov

Tabela 1:	Tabela izmerjenih vrednosti.

Slika 1:	Korekcijska krivulja RC generatorja.

Slika 2:	Amplitudna karakteristika četveropola.

Slika 3:	Fazna karakteristika četveropola.
# Komentar