FIZIKA POROČILO

UNIVERZALNI ELEKTRIČNI MERILNI INŠTRUMENTI

#####

VAJA 1 – KLASIČNI UNIVERZALNI ELEKTRIČNI MERILEC
(klasični multi meter)

Klasičen univerzalni električni merilec je nepogrešljiva naprava pri vsem kar se nanaša na elektriko. Uporabljamo ga lahko za merjenje različnih fizikalnih vrednosti, ki so iz področja elektronike. Na vseh merilcih (tudi na digitalnem) je označen razred natančnosti. Merilci za amatersko uporabo imajo večja odstopanja, medtem ko imajo profesionalni merilci zelo majhna odstopanja. Za odčitavanje podatkov imamo analogni števec.

Merilec uporabljamo za merjenje:

Upora	size 12{R \( %OMEGA \) } {}
         upor merimo v omih

Toka	size 12{I \( a \) } {}
 tok merimo v amperih. size 12{ ital "mA"="10" rSup { size 8{ - 3} } A} {}

Napetosti	size 12{U \( V \) } {}
  napetost merimo v voltih. V Sloveniji po električni vtičnici teče tok 220V.

Z merilcem lahko merimo enosmerne in izmenične napetosti.
(DC – enosmerna napetost	AC – izmenična napetost)

Do enosmerne napetosti pride, ko je pri viru električne energije plus na istem mestu. Izmenični tok pa je takrat, ko se plus in minus menjata z določeno frekvenco. V vtičnici je ta frekvenca 50 Hz. (50-krat v sekundi se zamenjata plus in minus)

Merilec je sestavljen iz tuljavice in jedernega magneta ter analognega števca, ki nam pokaže vrednost.

Merilec uporabljamo tako, da najprej nastavimo izmenični oziroma enosmerni tok. Nato nastavimo kaj bomo merili (tok ali upor ali napetosti). Tedaj ga priključimo na želeno električno napravo, uporabnik, vir,…in odčitamo željeno vrednost.

VAJA 2 – DIGITALNI UNIVERZALNI ELEKTRIČNI MERILEC
(digitalni multi meter)

Digitalni univerzalni električni merilec je zelo podoben klasičnemu električnemu merilniku. Uporaba digitalnega merilnika je zelo preprosta, saj je novejši. Sestavljajo ga naprednejša tiskana vezja, ki jim preprosto rečemo kar čip. Odčitavanje podatkov iz digitalnega merilca je mnogo lažje, saj ima LCD ekran, ki je iz tekočih kristalov.

Poleg merjenja toka, upora in napetosti meri še:

 Lastnosti diod

 Ojačanja tranzistorjev

 Kapacitivnost