Letna priprava

Program: ELEKTROTEHNIK ENERGETIK

Predmet: MERITVE IN AVTOMATIZACIJA

Literatura:

1. F. Mlakar: Splošne električne meritve
2. F. bergelj: Osnove meritev

KAZALO

      stran
1. UVOD, PREGLED UČNE SNOVI ……………….............................................		5
	1.1 DELOVANJE ANALOGNEGA INŠTRUMENTA .....................................	5
	1.2 DELOVANJE DIGITALNEGA INŠTRUMENTA ......................................	14
2. MERJENJE ENOSMERNIH IN IZMENIČNIH VELIČIN ……………………….
3. MERJENJE UPORNOSTI
	3.1

4.	.....................................................
	4.1 ...........................
	4.2 .............................................................................
	4.3 ...................................................
	4.4 ....................................
	4.5 ......................
	4.6 .......................................
	4.7 .....................................................................................
	4.8 .....................................................................................
	4.9 ............................................................
	4.10 ........................................

5.	................
	5.1 ...................................
	5.2 ..................................................
	5.3 ..........................................................................................
	5.4
	5.5 ..........
	5.6 .......................
	5.7 ................................................
	5.8 .................................................................
	5.9 ............................................................................................
	5.10 .............................................................................
	5.11 ............................................................................
	5.12 ................................................................................
	5.13 ................................................................
	5.14 ................
	5.15 ................................................
	5.16 ..........................................
	5.17 ........................................

6.	...................................................
	6.1 .......................
	6.2
	6.3 .............................................
	6.4 ........................................
	6.5 .............................................
	6.6 .......
	6.7 ................................
	6.8 .....................................................
	6.9 ..................................................
	6.10 .......................
	6.11 ..............................
	6.12 .............................................

7.	SISTEM ZAŠČITE PRED DELOVANJEM ......................................................
	..........................................................
	7.2 ..................................................................
	7.3 ...............................................................
	7.4 ..............................
	7.5 .....................................................
	7.6 .....................................................
	7.7 ................................................

UVOD

1.1 Temeljni pojmi merilne tehnike

Izmerjena in resnična vrednost, merilni rezultat

Merjenje je postopek, kjer primerjamo neznano vrednost neke fizikalne veličine z znano količino istovrstne veličine, ki se imenuje enota in nato ugotovimo, kolikokrat je izmerjena vrednost večja/manjša od enote.

        I = 5 A

I … vrednost električnega toka
5 … mersko število
A … enota za električni tok

Efektivna vrednost električnega toka je šestkrat večja od ampera.
Izmerjena vrednost se razlikuje od efektivne vrednosti zaradi pogreška merilnega inštrumenta.

Na sliki 1 je prikazana osnovna slika merjenja.

Na merilno napravo in na merilni objekt vpliva okolica z različnimi fizikalnimi veličinami.

Občutljivost merilnega objekta na vplivne veličine S1 in priključitev merilne naprave S2 ima za posledico, da na vhodu v merilno napravo ni resnična vrednost merjene veličine X, ampak za Z1 + Z2 povečana vrednost. Ker je tudi sama merilna naprava občutljiva na vplivne veličine S3, nastane v njeni notranjosti dodatna motnja Z3 .

Izmerjena vrednost Xi in resnična vrednost X se razlikujeta za vsoto vseh treh delnih motenj Z1 + Z2 + Z3.
Primer merjenja lastne napetosti galvanskega člena z običajnim voltmetrom je prikazan na sliki 2.

1.1 DELOVANJE ANALOGNEGA INŠTRUMENTA .....................................
1.2 DELOVANJE DIGITALNEGA INŠTRUMENTA ......................................