ELEKTRARNA NA PLIMOVANJE

- OPIS DELOVANJA

Osnova je plimovanje in bazen, ločen od morja. Bazen in morje sta povezana s kanaloma, ki imata zgrajene zapornice. V času plime voda priteka v bazen, ko doseže najvišji nivo, se zapornica zaprejo. Druga zapornica se odpre, ko je nivo vode v morju primerno najnižji od globine vode v bazenu. Skozi drugi del kanala voda iz bazena v morje poganja turbino. Na obali so na poševni betonski konstrukciji nameščene posebne zapore, ki odvajajo vodo skozi dotočne kanale prek zbiralnika na turbino in spet nazaj v morje. Zapore so višinsko porazdeljene, tako da zajamejo visoke in nizke valove.

- OSNOVNE ZNAČILNOSTI

- Deluje na plimovanje, ki se menjava na 6 ur.

- Obratovanje poteka pa 4 fazah.

- Zasedajo malo prostora

- Delovanje poteka v bazenih.

- PREDNOSTI

- Zasedejo malo prostora

- Brezplačen in obnovljiv vir energije

- Zaščita obalnih območij pred erozijo

- Nastanek območij z mirno vodo ( ugodno za ptice)

- SLABOSTI

- Oceansko območje je zahtevno za stroje

- Velike obremenitve med viharji

- Zapleteno sistemi pretvorbe energije

- Slabo raziskani stroški vzdrževanja in zamenjave.