## Slide 1
Energija vetra

## Slide 2: Veter
Naravno gibanje zraka
Vir energije
Stalni, dnevni, lokalni, periodični

## Slide 3: Zgodovina uporabe vetrne energije
Začela v daljni preteklosti.
Gradili so:
- Ladje na veter
- Mlin na veter

## Slide 7: Vetrna elektrarna
Elektroenergetski objekt
Pretvori največ do 60% električne energije.
Sestavljajo skupine vetrnic.

## Slide 10: Delovanje vetrnice
S pomočjo vetra
Pri hitrosti vetra 5m/s

## Slide 11: Vrste vetrnic
Z navpično osjo
- Savoniusov rotor
- Darrieusov rotor
- Windside rotor
Z vodoravno osjo
- Počasi tekoče vetrnice
- Hitro tekoče vetrnice

## Slide 12: Savoniusov rotor

## Slide 13: Darrieusov rotor

## Slide 14: Windside rotor

## Slide 15: Počasi tekoče vetrnice
Večlistne vetrnice
Majhne moči

## Slide 16: Hitro tekoče vetrnice
Imajo rotor z enim, dvema ali tremi listi

## Slide 17: Zgradba vetrnice
GLAVNI DELI :
Rotor
Generator
Gibljiva čeljust
Menjalnik
Regulacijski sistem

## Slide 18: Deli vetrnice

## Slide 19: Kakšne so dimenzije vetrne turbine?
Višina: 82m
Teža : 90t

## Slide 20: Hitrosti vetra
Hitrosti vetra, ki so primerne za izkoriščanje energije hitrosti vetra na višini 30m | Ocena primernosti za izrabo
Manjša od 3,6 | Neuporabno
3,7 do 4,6 | Uporabno
4,7 do 5,6 | Dober vetrovni potencial
5,7 do 8,0 | Izvrsten vetrni potencial
Od 8,1 naprej | Zelo dober vetrni potencial

## Slide 21: Gradnja
Hitra

## Slide 22: Moči vetrnih elektrarn
Država | Moč | Država | Moč
NEMČIJA | 6113 | PORTUGALSKA | 100
DANSKA | 2300 | AVSTRIJA | 77
ŠPANIJA | 2235 | FRANCIJA | 66
NIZOZEMSKA | 446 | FINSKA | 38
ITALIJA | 427 | ČEŠKA | 12
ŠVEDSKA | 231 | LUKSEMBURG | 10
GRČIJA | 189 | POLJSKA | 5
IRSKA | 118 | ŠVICA | 3

## Slide 23: Razlogi za postavitev vetrnic
Hitra gradnja
Čista energija(brez odpadkov)
Nizki stroški obratovanja
Možnosti za pospeševanje razvoja turizma

## Slide 24: Zanimivosti
Življenjska doba vetrne turbine je med 20 in 25 let.