ČIŠČENJE
Je odstranjevanje umazanije iz pralnih površin. Za čiščenje potrebujemo toplo vodo, čistilna sredstva, čistilni pribor…
Vrste čiščenja:
Ročno čiščenje se opravi že na bolnišničnem oddelku oz. v operacijski sobi. Takoj po uporabi je potrebno instrumentarij potopiti v encimski detergent in nato mehanično očistiti. Nato potopimo očiščene instrumente v dezinfekcijsko sredstvo.

Strojno čiščenje se izvaja z uporabo pomivalnih strojev termodezifektorjev, kjer poteka postopek pri 93°C z dodatkom dezinfekcijskega sredstva. Ta postopek se izvaja v centralni sterilizaciji.

STERILIZACIJA
Je postopek, s katerim popolnoma uničimo vse žive mikroorganizme in njihove spore.
Postopki sterilizacije:
Fizikalne metode sterilizacije so namenjene termostabilnim materialom, saj gre v teh postopkih za temperature od 121°C pa vse do 180°C.
To so:
  - sterilizacija s paro,
  - s suhim vročim zrakom in
  - sterilizacija z ionizirajočim sevanjem.

Kemične oz. fizikalnokemične metode sterilizacije so namenjene predvsem sterilizaciji termolabilnih materialov. Pri teh metodah gre za temperature od 40°C do 80°C.
To so:
  - sterilizacija z etilen oksidom (temperatura sterilizacije: 56°C, trajanje postopka: 5ur),
  - sterilizacija s formaldehidom (temperatura sterilizacije: 60°C do 80°C, trajanje postopka: 6 do 7ur)
  - sterilizacija s plazmo (temperatura sterilizacije: do 45°C, vlage ni)

RAZKUŽEVANJE ali DEZINFEKCIJA
Je postopek, s katerim uničimo ali odstranimo le vegetativne oblike mikroorganizmov, vendar pa ne odstranimo vedno tudi njihovih spor.
Razkuževanje izvajamo z dvema metodama razkuževanja:
Fizikalne metode razkuževanja:
  - uporaba toplote (npr. likanje),
  - prekuhavanje v vreli vodi pri 100°C do 30minut in
  - UV žarki, ki se v zdravstvu uporabljajo za razkuževanje zraka in površin (operacijske sobe, bolniške postelje).

- Kemične metode razkuževanja:
  - metoda, ko material vlagamo v razkužilo in
  - metoda brisanja z razkužilom.