# Sterilizacija in dezifekcija
### Sterilizacija
Popolno uničenje vseh MO tudi bakterijskih spor
Preprečevanje razmnoževanja MO

Za sterilizacijo uporabljamo:
  - Toploto (suho ali vlažno)
  - Sevanje (uv in Y žarke)
  - Ultrazvok
  - Pline
  - Mehanično odstranjevanje s filtracijo

Sterilizacija s toploto

Sterilizacija s plamenom
Lahko steriliziramo predmete ki so termo stabilni, torej kovine, posebno steklo, skalpeli, kovinske igle
Popolna sterilizacija kadar položimo predmet v posodo, zalijemo z alkoholom in zažgemo, to mora trajati vsaj 3 minute
Nujna možnost, drugače uporabljamo druge oblike

Sterilizacija z vročim zrakom
V posebnih suhih sterilizatorjih
Instrumenti, steklovina, tkanine
Ne smemo gume, plastike in predmete iz stekla in kovine
Temperatura je od 160-200 stopinj traja pa 30-90 minut
Vrat ne smemo odpirati še vsaj dve uri po končani sterilizaciji saj se inštrumenti hladijo
Prednosti:
  - Varno in enostavno
  - Lahko shranjujemo v njem
  - Ne poškoduje inštrumentov
  - Možna je kontrola

Mikrovalovna pečica
1000W, 3 minute
Guma, plastika, steklovina
Ne smemo za tekočine in kovine

Sterilizacija s kuhanjem
Začnemo šele ko je voda zavreta
Predmeti morajo biti pokriti z vsaj 4cm vode
30 minut
Predmeti morajo biti očiščeni
Steriliziramo manjše predmete

Sterilizacija z avtoklavom
Para pod pritiskom
Na dnu je lonec v katerm izhlapeva voda ki izrine zrak ven
Se dvigne za 1 atmosfero
Temperatura nad 120 stopinj
Sterilizacija traja 10-15 minut na 121 stopinjah in 5-10 minut na 134 stopinjah
Odpremo lahko šele ko pade tlak na 0 in je toplota pod 60 stopinjami
Obsevanje
Uporabljamo dvoje žarkov:
  - Ionizirajoče (žarke X, y žarke, katodne žarke)
  - Ultravijolične (UV)
Sončna svetloba ubije vegetativne oblike bakterij, spor pa ne
Najbolj uspešni so UV žarki
  - Delujejo na nukleinske kisline in preprečujejo razmnoževanje
  - Uporabljamo za sterilizacijo prostorov, pazimo na predmete v senci
  - Več kot 1.5m in pade učinkovitost žarkov

X žarki oz rentgenski žarki, čigar moč je 100x uv žarkov
  - Deluje tako da odvzame ione

Gama(Y) žarke uporabljajo za tovarniško izdelane pripomočke
  - Kirurške rokavice, šivalni material,…

Indikatorji uspešnosti
Fizikalno nadziranje
  - Različne naprave ki so priključene na avtoklave
  - Nadzirajo temperaturo, tlak, čas, koncentracijo vlafe, vakum in prepustnost

Kemični indikatorji
  - Snovi ki pri določeni temp. spremenijo barvo
  - Tako vemo da je bil predmet izpostavljen taki temperaturi

Bioindikatorji
  - Spore MO z znano slabo odpornostjo
  - Morajo biti uničene po 15min avtoklaviranju na 121 stopinjah
  - Preverimo tako da jih damo v inkubator
  - Spore ki so zavite v filtrirni papir in na vrvici v aluminjasti foliji morajo biti uničene v 15 minutah pri 180 stopinjah
### Dezinfekcija
do 99% uničenih MO
Želimo uničiti vse patogene, pogojno patogene organizme in ostale
Imenujemo tudi razkužilo
Dejavniki ki vplivajo:
  - Čas delovanja
    - Višja koncentracija = manj časa
  - Koncentracija
    - Višja koncentracija = manj časa razen pri alkoholih, etil najbolj učinkovit pri 70%
  - Temperatura
    - 10 stopinj dviga temperature podvoji količino mrtvih bakterij
  - Kislost
  - Organski material

Dobra razkužila so: klor, vodikov peroksid, jod, alkohol, formaldehid
### Antiseptik
Razkuževanje kože in ostalega živega tkiva